Красноярский край  Ермаковский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» мая 2018г.                         	    с. Ермаковское                                              	 № 78-п

# Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» в сфере водоснабжения муниципального образования Ермаковский сельсовет на 2019-2034 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением главы Ермаковского сельсовета Ермаковского района от 13.03.2014 № 45-п «Об утверждении схемы водоснабжения с.Ермаковское на 2014-2025 год», руководствуясь ст.17,32 Устава Ермаковского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Квант» в сфере водоснабжения муниципального образования Ермаковский сельсовет на 2019-2034 годы согласно приложению.

2.  Опубликовать постановление в газете «Ведомости Ермаковского сельсовета»   и на официальном сайте Ермаковского сельсовета www.eselsov.ucoz.ru.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского Сельсовета                                                 		      В. В. Хованский

Приложение

к постановлению главы  										Ермаковского сельсовета

от 10.05.2018 № 78-п

# Техническое задание на разработку инвестиционной программы

ООО «Квант» в сфере водоснабжения муниципального образования Ермаковский сельсовет на 2019-2034 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы ООО «Квант» по развитию в сфере водоснабжения на территории муниципального образования Ермаковский сельсовет (далее - Инвестиционная программа) являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Цели и задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

# Цели:

# 1. Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства.

# 2. Повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг.

# 3. Снижение эксплуатационных затрат.

# 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Задачи:

1. Обеспечение надёжности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счёт строительства, реконструкции, модернизации инженерных систем  водоснабжения и водоотведения.

2. Возможность подключения строящихся объектов к системам водоснабжения.

2. Обоснование необходимости и реализации Инвестиционной программы

Строительство объектов жилищно-гражданского, производственного и другого назначения в муниципальном образовании Ермаковский сельсовет обуславливает необходимость соответствующего развития сельской инфраструктуры, включая развитие объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения.

Сложившаяся сельская инфраструктура объектов, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает ресурсом «холодная вода» потребителей поселений и частично строящиеся микрорайоны. Развивающийся микрорайон села Ермаковское Северный не обеспечен инженерными сетями водоснабжения.

Увеличение нагрузки на объекты водопроводного хозяйства требует соответствующего увеличение забора, транспортировки и подачи питьевой воды.

Целевые показатели деятельности ООО «Квант» на срок реализации  (2019 - 2034 годы) Инвестиционной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 29,2 | 27,27 | 8 |
| Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения |
| 2 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед./км | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 3 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8 760 | 8784 | 8760 |
| Показатель эффективности |
| 4 | Уровень потерь воды от прибора учёта до потребителя (потери на сети) | % | 3,67 | 3,6 | 2,0 |
| 5 | Численность населения, получающего услугу водоснабжения | чел. | 9831 | 9831 | 9831 |
| 6 | Удельный расход энергии, в том числе: | кВт*ч/куб. м | 2,12 | 2,14 | 2,05 |

Недостаточность средств, получаемых за счёт действующих тарифов на холодное водоснабжение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить новые объекты качественными услугами по холодному водоснабжению, а также модернизацию существующих объектов водопроводного хозяйства.

3. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Форма и содержание Инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегионразвития РФ от 10.10.2007  № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и настоящему техническому заданию.

Содержание Инвестиционной программы и её цели:

- Паспорт программы.

- Общие положения.

- Существующее положение в сфере водоснабжения с.Ермаковское Ермаковского района:

- Данные о составе системы холодного водоснабжения;

- Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения в с.Ермаковское.

4. Анализ экономического эффекта до и после реализации Инвестиционной программы.

5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию.

6. Ресурсное обеспечение Инвестиционной программы.

7. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

8. Механизм управления реализацией Инвестиционной программы.

9. Контроль за реализацией Инвестиционной программы.

Финансовые источники на реализацию Инвестиционной программы:

1.  ООО «Квант» рассчитать объём финансовых потребностей для реализации Инвестиционной программы.

Сроки разработки Инвестиционной программы:

Инвестиционная программа разрабатывается организацией коммунального комплекса в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания на разработку Инвестиционной программы.

4. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

муниципального образования Ермаковский сельсовет

| № п/п | Наименование мероприятий |
| --- | --- |
| Водоснабжение: |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Октябрьская (участок пер.Рабочий-ул.Демьяна Бедного, 530 м) |
| 2 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Октябрьская (участок ул.Демьяна Бедного-ул.Сильвина, 221 м) |
| 3 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Октябрьская (участок ул.Сильвина-ул.Суркова, 309 м) |
| 4 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Октябрьская (участок ул.Ленина-ул.Декабрьская, 251 м) |
| 5 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения ул.Ленина (участок ул.Октябрьская-ул.Максима Горького, 330 м) |
| 6 | Разработка сметной документации на реконструкцию объектов |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования Ермаковский сельсовет не должна привести к:

- ухудшению качества питьевой воды;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоснабжения;

- увеличению уровня потерь питьевой воды при транспортировке.

5. Порядок разработки, согласования, утверждения и корректировки Инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Ермаковского сельсовета от 08.09.2016 №256-п «Об утверждении административного  регламента по сопровождению инвестиционных проектов на территории Ермаковского сельсовета».